## Оглавление
ПРАЙС-ЛИСТ V25 от 28.09.2026
98.29
Скидки | %
Базовая скидка на ассортимент ТБМ и Бойлеров | 0
Коллекторы EXPERT | 0
Бойлеры PB | 0
Котельная автоматика | 0
Буферные емкости | 0
Бойлеры RMS | 0
Содержание
Описание компании
Техника быстрого монтажа до 120 кВт ECO 2
Техника быстрого монтажа до 120 кВт ECO 2 INOX NEW
Техника быстрого монтажа до 50 кВт ECO 2 MINI
Насосы WITA и сервоприводы
Котельная автоматика
Бойлеры из нержавеющей стали HBS/HSS, UB,NX, ST
Бойлеры из нержавеющей стали PB NEW
Эмалированные бойлеры HUCH (EBS/ESS)
Активные аноды
Буферные накопители RBA
Бойлеры из нержавеющей стали RMS

## Описание компании
Описание компании ООО Хух ЭнТЕК РУС | В оглавление
HUCH ENTEC: немецкое качество по честной цене — ваш надёжный партнёр в системах отопления с 2007 года! Мы начинали свой путь в 2007 году как торговое представительство немецкого производителя бойлеров HUCH GmbH, работая с ОЕМ-линейкой техники быстрого монтажа. Сегодня, HUCH ENTEC — это самостоятельная торгово-производственная компания с уникальными разработками, запатентованными решениями и заслуженной репутацией среди профессионалов. Наше имя ассоциируется с оптимальным сочетанием цены и качества, и мы гордимся тем, что становимся выбором номер один для тех, кто ценит надёжность и инновации. Наша продукция — это симбиоз проверенных европейских технологий и продуманного подхода к производству. Мы сохраняем неизменное качество насосных групп, собирая их из тех же надёжных комплектующих, что и пять лет назад. Европейские насосы WITA доступны по честной цене благодаря логистическим решениям — поставки осуществляются через китайскую площадку нашего завода HUCH Qingdao. Сервоприводы, которые мы предлагаем, не уступают лучшим мировым образцам: европейские модели поставляются от ведущего словенского производителя, а бюджетные варианты собраны в Китае с использованием высококачественной швейцарской механики. Особое место в нашем ассортименте занимают бойлеры из эмалированной стали — результат почти векового опыта семьи HUCH. Эти бойлеры не только соответствуют самым строгим стандартам качества, но и производятся для таких признанных брендов, как BOSCH, VIESSMANN и Vaillant, на различных локальных рынках. Мы осуществляем полный цикл производства — от компьютерного моделирования и раскроя металла до эмалирования, сушки и нанесения теплоизоляции, тщательно контролируя каждый этап. Наши бойлеры из высококачественной нержавеющей стали отличаются особой надёжностью: сварка выполняется без перегрева, змеевики спроектированы без гидравлических потерь, а теплоизоляция соответствует классу A. Максимальная комплектация обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации, позволяя вам сосредоточиться на главном — комфорте и безопасности. Особая гордость HUCH ENTEC — российская разработка автоматики управления котельной. Готовый шкаф управления позволяет сэкономить время на монтаже и исключает необходимость привлечения сторонних специалистов. Мы не останавливаемся на достигнутом: собственные разработки узлов и комплектующих, постоянный контроль качества и внедрение инноваций — вот что делает нас лидерами отрасли. Выбирайте HUCH ENTEC — профессиональное решение для ваших систем отопления. Немецкое качество, адаптированное к реалиям российского рынка, ждёт вас!

## ТБМ до 120 КВТ
Артикул | Картинка | Описание | Цена МРЦ, ЕВРО | ЦЕНА МРЦ, RUB (курс ЦБ) | ЦЕНА дистриб, RUB (курс ЦБ)
Насосные группы HUCH EnTEC - надежная запорная арматура из латуни, универсальное применение с возможностью перестановки подачи с обраткой, усовершенствованная гидравлика для гарантированно стабильной работы всех систем жизнеобеспечения загородного дома, премиальный дизайн теплоизоляции, пожаробезопасность и экологичность |  |  |  |  | В оглавление
В составе ТБМ энергоэффективные насосы WITA с частотным преобразователем и функцией AUTO smart adapt, катафорезное покрытие проточной части, бесшумная работа с индикацией режимов и энергопотребления, универсальность и возможность выбора при запуске максимальных параметров. Сделано в ЕВРОПЕ |  |  |  |  | 0 | 98.29
Коллекторы HUCH EnTEC отличаются от аналогов большей пропускной способностью, диапазон применения до 120 кВт включительно
Насосные группы со смешением
101.35.025.00 |  | Насосно-смесительный модуль МК DN 25 ECO 2 без насоса | 315 | 30961.35 | 30961.35
101.35.025.02 WT |  | Насосно-смесительный модуль МК DN 25 ECO 2 c насосом WITA HE 40/60-25-180 | 551 | 54157.79 | 54157.79
101.35.025.02 SH |  | Насосно-смесительный модуль МК DN 25 ECO 2 c насосом GTA 25-7 | 487 | 47867.23 | 47867.23
101.35.032.00 |  | Насосно-смесительный модуль МК DN 32 ECO 2 (A.21.032.002) | 448 | 44033.92 | 44033.92
101.35.032.02 WT |  | Насосно-смесительный модуль МК DN 32 ECO 2 c насосом WITA HE 40/60-32-180 | 893 | 87772.97 | 87772.97
Насосные группы без смешения
101.30.025.00 |  | Насосный модуль DK DN 25 ECO 2 без насоса | 216 | 21230.64 | 21230.64
101.30.025.02 WT |  | Насосный модуль DK DN 25 ECO 2 с насосом WITA HE 40/60-25-180 | 454 | 44623.66 | 44623.66
101.30.025.02 SH |  | Насосный модуль DK DN 25 ECO 2 с насосом GTA 25-7 | 388 | 38136.52 | 38136.52
101.30.032.00 |  | Насосный модуль DK DN 32 ECO 2 (A.21.032.001) | 314 | 30863.06 | 30863.06
101.30.032.02 WT |  | Насосный модуль DK DN 32 ECO 2 c насосом WITA HE 40/60-32-180 | 759 | 74602.11 | 74602.11
Насосные группы с термосмесительным клапаном
101.36.025.00L |  | Насосно-смесительный модуль ECO 2 TK DN 25 со встр. термостатом 20-45°C ,без насоса подача слева | 412 | 40495.48 | 40495.48
101.36.025.02 WTL |  | Насосно-смесительный модуль ECO 2 TK DN 25 со встр. термостатом 20-45°C , с насосом WITA HE 40/60-25-180 подача слева | 649 | 63790.21 | 63790.21
101.36.025.02 SHL |  | Насосно-смесительный модуль ECO 2 TK DN 25 со встр. термостатом 20-45°C , с насосом GTA 25-7 подача слева | 584 | 57401.36 | 57401.36
101.36.025.00R |  | Насосно-смесительный модуль ECO 2 TK DN 25 со встр. термостатом 20-45°C без насоса подача справа | 412 | 40495.48 | 40495.48
101.36.025.02 WTR |  | Насосно-смесительный модуль ECO 2 TK DN 25 со встр. термостатом 20-45°C , с насосом WITA HE 40/60-25-180 подача справа | 649 | 63790.21 | 63790.21
101.36.025.02 SHR |  | Насосно-смесительный модуль ECO 2 TK DN 25 со встр. термостатом 20-45°C , с насосом GTA 25-7 подача справа | 584 | 57401.36 | 57401.36
Насосные группы с теплообменником
101.33.025.GR.00 |  | Насосный модуль со встроенным т/о 30 пластин DN 25 ECO 2 (A.62.SS.013) св | 692 | 68016.68 | 68016.68
101.33.025.GR.02 WT |  | Насосный модуль со встроенным т/о 30 пластин DN 25 ECO2 c насосом WITA HE 40/60-25-180 | 929 | 91311.41 | 91311.41
101.33.025.GR.02 SH |  | Насосный модуль со встроенным т/о 30 пластин DN 25 ECO2 c насосом GTA 25-7 | 865 | 85020.85 | 85020.85
Распределительные коллекторы ECO2 до 120 КВТ (5 m3)
105.02.025.00 |  | Распределительный модуль ECO 2 на 3 выхода до 120 кВт | 294 | 28897.26 | 28897.26
105.03.025.00 |  | Распределительный модуль ECO 2 на 5 выходов до 120 кВт | 403 | 39610.87 | 39610.87
105.04.025.00 |  | Распределительный модуль ECO 2 на 7 выходов до 120 кВт | 539 | 52978.31 | 52978.31
Гидравлический разделитель ECO2 до 120 КВТ (5m3)
106.01.025.06 |  | Разделительный модуль ECO2 до 120 кВт (5m3) | 169 | 16611.01 | 16611.01

## ТБМ до 120 КВТ INOX NEW!
Артикул | Картинка | Описание | Цена МРЦ, ЕВРО | ЦЕНА МРЦ, RUB (курс ЦБ) | ЦЕНА дистриб, RUB (курс ЦБ)
Откройте новые возможности монтажа с техникой Huch EnTEC ECO2 INOX — линейкой, созданной для надёжности и долговечности! Мы усовершенствовали конструкцию насосных модулей: полностью исключили элементы из углеродистой стали — теперь вы можете быть уверены в стойкости системы к коррозии. Патрубки, коллекторы и гидрострелка выполнены из полированной нержавеющей стали AISI 304 — это не только прочность, но и эстетичный внешний вид. Арматура из латуни CW617 гарантирует безупречную работу и долгий срок службы оборудования. В составе ТБМ энергоэффективные насосы WITA с частотным преобразователем и функцией AUTO smart adapt, катафорезное покрытие проточной части, бесшумная работа с индикацией режимов и энергопотребления, универсальность и возможность выбора при запуске максимальных параметров. Сделано в ЕВРОПЕ |  |  |  |  | В оглавление
[5 empty] | 0 | 98.29
Коллекторы HUCH EnTEC отличаются от аналогов большей пропускной способностью, диапазон применения до 120 кВт включительно
101.35.025.00N |  | Насосно-смесительный модуль МК DN 25 ECO 2 без насоса | 408 | 40102.32 | 40102.32
101.35.025.02N WT |  | Насосно-смесительный модуль МК DN 25 ECO 2 c насосом WITA HE 40/60-25-180 | 644 | 63298.76 | 63298.76
101.35.025.02N SH |  | Насосно-смесительный модуль МК DN 25 ECO 2 c насосом GTA 25-7 | 580 | 57008.2 | 57008.2
101.30.025.00N |  | Насосный модуль DK DN 25 ECO 2 без насоса | 257 | 25260.53 | 25260.53
101.30.025.02N WT |  | Насосный модуль DK DN 25 ECO 2 с насосом WITA HE 40/60-25-180 | 496 | 48751.84 | 48751.84
101.30.025.02N SH |  | Насосный модуль DK DN 25 ECO 2 с насосом GTA 25-7 | 429 | 42166.41 | 42166.41
101.33.025.GR.00 |  | Насосный модуль со встроенным т/о 30 пластин DN 25 ECO 2 (A.62.SS.013) св | 692 | 68016.68 | 68016.68
101.33.025.GR.02 WT |  | Насосный модуль со встроенным т/о 30 пластин DN 25 ECO2 c насосом WITA HE 40/60-25-180 | 929 | 91311.41 | 91311.41
101.33.025.GR.02 SH |  | Насосный модуль со встроенным т/о 30 пластин DN 25 ECO2 c насосом GTA 25-7 | 865 | 85020.85 | 85020.85
Гидравлические разделители из нержавеюей стали
106.01.025.05RU |  | Гидравлический разделитель DN25 INOX (5 м³) | 314 | 30863.06 | 30863.06
Распределительные коллекторы из нержавеющей стали AISI 304 без гидрострелки в теплоизоляции серии Expert
| Артикул | Наименование и модель |  | Цена (руб.) | 0
| 1603-32-21 | Распределительный коллектор в изоляции (НГ 1 1/2") GK 2.1 Expert |  | 38555 | 38555
| 1603-32-5 | Распределительный коллектор в изоляции (НГ 1 1/2") GK 5 Expert |  | 52965 | 52965
| 1603-32-7 | Распределительный коллектор в изоляции (НГ 1 1/2") GK 7 Expert |  | 71005 | 71005

## ТБМ до 50КВТ
Артикул | Картинка | Описание | Цена МРЦ, ЕВРО | ЦЕНА МРЦ, RUB (курс ЦБ) | ЦЕНА дистриб, RUB (курс ЦБ)
ЦЕНАМРЦ, RUB (курс ЦБ)
Насосные группы Huch EnTEC - надежная запорная арматура из латуни, универсальное применение с возможностью перестановки подачи с обраткой, усовершенствованная гидравлика для гарантированно стабильной работы всех систем жизнеобеспечения загородного дома, премиальный дизайн теплоизоляции, пожаробезопасность и экологичность |  |  |  |  | В оглавление
Специальная линейка компактных модулей, позволяет обвязать любоую котельную с мощностью до 50 кВт или 2 м3 расхода теплоносителя . Минимальный размер (м/о 90мм и 390мм габарит коллектора на 3 выхода) позволит лаконично вписаться в самую компактную котельную прямо под котел. Насосные группы можно устанавливать с обеих сторон коллектора и менять подающую и обратную линию местами. Мощность системы до 50кВт или 2 куб м расхода |  |  |  |  | 0
Насосные модули со смешением
101.35.020.00 |  | Насосно-смесительный модуль ECO 2 MINI МК DN 20 без насоса | 225 | 22115.25 | 22115.25
101.35.020.02 WT |  | Насосно-смесительный модуль ECO 2 MINI MK DN 20, с насосом WITA HE2 40/60 20-130 | 434 | 42657.86 | 42657.86
101.35.020.02 SH |  | Насосно-смесительный модуль ECO 2 MINI MK DN 20, с насосом GTA 20-7 | 386 | 37939.94 | 37939.94
Насосные модули прямые
101.30.020.00 |  | Насосный модуль ECO 2 MINI DК DN 20 без насоса | 186 | 18281.94 | 18281.94
101.30.020.02 WT |  | Насосный модуль ECO 2 MINI DK DN 20, с насосом WITA HE2 40/60 20-130 | 395 | 38824.55 | 38824.55
101.30.020.02 SH |  | Насосный модуль ECO 2 MINI DK DN 20, с насосом GTA 20-7 | 347 | 34106.63 | 34106.63
Распределительный коллектор с функцией гидравлической стрелки (2 m3)
105.02.020.00 |  | Распределительный модуль ECO 2 MINI на 3 выхода до 50 кВт | 189 | 18576.81 | 18576.81
105.03.020.00 |  | Распределительный модуль ECO 2 MINI на 5 выходов до 50 кВт | 270 | 26538.3 | 26538.3 | NEW!!!
Гидравлическая стрелка
106.01.020.02 |  | Разделительный модуль ECO2 MINI до 50 кВт (2m3) | 114 | 11205.06 | 11205.06 | NEW!!!

## Насосы и сервоприводы
Артикул | Картинка | Описание | МРЦ в EUR | ЦЕНА, RUB (курс ЦБ) | ЦЕНА дистриб, RUB (курс ЦБ)
Энергоэффективные насосы WITA с частотным преобразователем и функцией автоадапт, катафорезное покрытие проточной части, бесшумная работа с индикацией режимов и энергопотребления, универсальность и возможность установки при запуске предельных параметров по напору и расходу. Сделано в ЕВРОПЕ. Завод основан в Германии в 1961 году и сегодня его продукция известна и востребована во всем мире. |  |  |  |  | В оглавление
0
A.25.030.002 |  | Насос WITA HE OEM2 40/60-25-180 (для комплектации групп) | 238 | 23393.02 | 23393.02
WP02518046 |  | Насос WITA HE2 40/60 25-180 (в коробке с изоляцией) | 238 | 23393.02 | 23393.02
A.25.25.33 |  | Насос WITA HE OEM2 40/60-15-130 (для комплектации групп) | 238 | 23393.02 | 23393.02
WP03218046 |  | Насос WITA HE2 40/60 32-180 (в коробке ) | 442 | 43444.18 | 43444.18
WPZ01508001 |  | Насос WITA циркуляционный go.future Z 80мм DN15 | 338 | 33222.02 | 33222.02
Автономный контроллер смесительного узла Т-Вox
НОВИНКА! Не имеет аналогов на Российском рынке. Контроллер позволяет превратить стандартный трехпозиционный сервопривод 230в в сервопривод с автономным управлением по температуре теплоносителя
ТВ.01.230 |  | Автономный контроллер Т-Вox |  | 15900 | 15900
SELTRON Сервоприводы (Словения)
A.02.230.11 |  | Электропривод STA-W | 242 | 23786.18 | 23786.18
A.02.230.34 |  | Электропривод STS-W со встроенным термостатом 0-99С и электронным дисплеем (6 Н*м) | 608 | 59760.32 | 59760.32
Сервоприводы Huch EnTEC (China)
SK.230.01 |  | Электрический трёхпозиционный сервопривод SКО, высоконадежный исполнительный механизм сделан в Швейцарии | 81 | 7961.49 | 7961.49
SK.230.04 |  | NEW!!!Электрический трёхпозиционный сервопривод SКS со встроенным термостатом 0-99с и электронным дисплеем, высоконадежный исполнительный механизм сделан в Швейцарии | 166 | 16316.14 | 16316.14

## Автоматика
Артикул | Картинка | Описание | ЦЕНА, RUB (курс ЦБ) | ЦЕНА дистриб, RUB (курс ЦБ)
Автоматика управления котельной M-Box и S-Box. Позволяет обеспечить автоматизацию системы отопления в подавляющем количестве объектов. Наличие локального и удаленного управления. Модули поставляются полностью смонтированными и котовыми к монтажу. |  |  |  | В оглавление
0
Полностью готовые к монтажу блоки автоматики для управления электро-оборудованием котельной в "погодозависимом" режиме.
МВ.12.230 |  | Шкаф управления котельной M-Box 12 (ведущий блок) | 81662 | 81662
МВ.18.230 |  | Шкаф управления котельной M-Box 18 (ведущий блок) | 124762 | 124762
SB.12.230 |  | Шкаф управления котельной S-Box (блок расширения) | 65784 | 65784
UD.01 |  | Датчик температуры наружного воздуха | 2836 | 2836
PD.01 |  | Датчик температуры погружной | 2268 | 2268
ND.01 |  | Датчик температуры накладной | 2382 | 2382
KD.01 |  | Датчик температуры комнатный | 4423 | 4423
KT.04.230 |  | Термостат комнатный | 24952 | 24952

## Бойлеры из нерж. стали
Серия | Модель | Описание | Объем, л | Фото | Габариты, мм | Мощность, кВт | Цена МРЦ, ЕВРО | ЦЕНА, RUB (курс ЦБ) | ЦЕНА дистриб, RUB (курс ЦБ)
Теплообменник
БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Бойлеры косвенного нагрева HBS и HSS это OEM производство на специализированном заводе в Китае оснащенным самым современным и высокотехнологичным оборудованием, с опытом производства с 1994 года. Баки из специальной марки японской нержавеющей стали SUS304-2B, Толщина стенки бака 1,5мм, дно 2 мм. Цельнотянутый теплообменник диаметром 32мм и толщиной стенки 1,2мм, 3 гильзы для подключения датчиков t или термометров. Дренажное отверстие в нижней части бака, Высокая производительность по ГВС (на 200л бак теплообменник 1,7 м² или 56 кВт или 1480л/час) позволяет работать в проточном режиме. Автоматическая сварка со специальным электродом и обработкой металла, Разрешена горизонтальная транспортировка и штабелирование с сохранением заводской гарантии, Надежная упаковка с 5 ступенями защиты позволяет исключить повреждения при транспортировке, Внешний кожух из специально обработанной стали (0,5мм), с надежным покрытием , В комплект поставки входят установочные ножки и термометр, Продукция сертифицирована по всем европейским стандартам качества (DIN, TUV, EAN, ISO и др.) Класс энергоэффективности «А», проверенный испытаниями, ревизионный фланец. | [8 empty] | В оглавление
Скидка
Бойлеры косвенного нагрева HBS ( 1 змеевик) | [8 empty] | 0
HBS | HBS0150 | Водонагреватель из нержавеющей стали с одним теплообменником 1,4м³ HBS 150л | 150 |  | 1080х580х580 | 46 | 1100 | 108119 | 108119
| HBS0200 | Водонагреватель из нержавеющей стали с одним теплообменником 1,7м³ HBS 200л | 200 |  | 1395х580х580 | 56 | 1271 | 124926.59 | 124926.59
| HBS0300 | Водонагреватель из нержавеющей стали с одним теплообменником 2,4м³ HBS 300л | 300 |  | 1920x580х580 | 79 | 1651 | 162276.79 | 162276.79
| HBS0500 | Водонагреватель из нержавеющей стали с одним теплообменником 2,4м³ HBS 500л | 500 |  | 2150х700х700 | 79 | 2303 | 226361.87 | 226361.87
| HBS1000 | Водонагреватель из нержавеющей стали с одним теплообменником 3,5м³ HBS 1000л | 1000 |  | 2090х1000х1000 | 115 | 5015 | 492924.35 | 492924.35
Бойлеры косвенного нагрева HSS ( 2 змеевика)
HSS | HSS0200 | Водонагреватель из нержавеющей стали с двумя теплообменниками 1,7м³+ 0,9м³ HSS 200л | 200 |  | 1395х580х580 | 56+30 | 1501 | 147533.29 | 147533.29
| HSS0300 | Водонагреватель из нержавеющей стали с двумя теплообменниками 1,5м³+ 0,8м³ HSS 300л | 300 |  | 1920x580х580 | 49+26 | 1682 | 165323.78 | 165323.78
| HSS0500 | Водонагреватель из нержавеющей стали с двумя теплообменниками 2,4м³+ 1,4м³ HSS 500л | 500 |  | 2150х700х700 | 79+46 | 2624 | 257912.96 | 257912.96
| HSS1000 | Водонагреватель из нержавеющей стали с двумя теплообменниками 3,5м³+ 1,8м³ HSS 1000л | 1000 |  | 2090х1000х1000 | 115+59 | 5442 | 534894.18 | 534894.18
Бойлер косвенного нагрева универсального монтажа NX (на пол, на стену вертикально, подключения сбоку) NEW!!! | [8 empty] | 0
NX | NX0130 | Водонагреватель для бытовой воды универсального монтажа NX 130 | 123 |  | 1270/420 | 49кВт | 750 | 73717.5 | 73717.5
Бойлер косвенного нагрева универсального монтажа UB (на пол, на стену вертикально или горизонтально)
UB | UB0120 | Водонагреватель для бытовой воды универсального монтажа UB 120л | 120 |  | 920/540 | 40 кВт | 767 | 75388.43 | 75388.43
Бойлер послойного нагрева ST (для двухконтурных котлов) | [8 empty] | 0
ST | ST0100 | Бойлер послойного нагрева ST 100л | 100 |  | 1185/460 | - | 687 | 67525.23 | 67525.23
| ST0050 | Бойлер послойного нагрева ST 50л NEW! | 50 |  | 900/380 | - | 600 | 58974 | 58974
Бойлер косвенного нагрева со встроенным теплоаккумулятором 80л NEW!!!
BTH | BTH0250 | Бойлер косвенного нагрева BTH 250л со встроенным теплоаккумулятором 80л | 250 |  | 2140/580 | 90 кВт | 1999 | 196481.71 | 196481.71

## Бойлеры PB (NEW)
Серия | Модель | Описание | Объем, л | Фото | Мощность, кВт | Цена МРЦ, ЕВРО | ЦЕНА, RUB (курс ЦБ) | ЦЕНА дистриб, RUB (курс ЦБ)
Бойлеры косвенного нагрева PB это оптимизированная модель бойлера, в которой мы учли пожелания клиентов из оптовой и розничной торговли. Баки из специальной марки нержавеющей стали SUS304-2B. Автоматическая сварка со специальным электродом и обработкой металла, Разрешена горизонтальная транспортировка и штабелирование с сохранением заводской гарантии. Внешний кожух из специально обработанной стали (0,4мм), с надежным покрытием , В комплект поставки входят установочные ножки и термометр. Гарантия 5 лет. | [7 empty] | В оглавление
Скидка
Бойлеры косвенного нагрева PB (NEW) | [7 empty] | 0
PB | PB0100 | Водонагреватель из нержавеющей стали PB 100 | 100 |  | 18 | 340 | 33418.6 | 33418.6
| PB0150 | Водонагреватель из нержавеющей стали PB 150 | 150 |  | 24 | 440 | 43247.6 | 43247.6
| PB0200 | Водонагреватель из нержавеющей стали PB 200 | 200 |  | 24 | 499 | 49046.71 | 49046.71

## БКН эмаль HUCH
Серия | Модель | Описание | Объем, л | Фото | Габариты, мм (Вес) | Мощность, кВт | Цена МРЦ, ЕВРО | ЦЕНА, RUB (курс ЦБ) | ЦЕНА дистриб, RUB (курс ЦБ)
Теплообменник
Один из старейших заводов по прозводству бойлеров косвенного нагрева и различных емкостей HUCH, основан в 1928 году в г. Нойруппин (Германия). Данная продукция поставляются в Россию с 2007 года и завоевала репутацию высококачественных и надежных емкостей, для самых разных условий эксплуатации. Высокие немецкие стандарты качества позволяют нашей продукции успешно продаваться в премиальном сегменте инженерной сантехники. Баки из специальной конструкционной стали S235JR, покрытие всей внутренней поверхности высококачественной титановой стеклоэмалью- технология нанесения методом центрифугования с последующим запеканием в печи с температурой 950 градусов, съемный чехол, Cl/F/C FREE теплоизоляция толщиной до 80 мм, ревизионный фланец , усиленный магниевый анод, необходимые заглушки и термометр в комплекте. Конструкция бака проверена годами эксплуатации в реальных российских условиях с 2007 года. с 2021 года производство моделей EBS-PU и ESS-PU перенесено Китай (Циндао). Данные модели успешно поставляются на Европейский рынок. | [8 empty] | В оглавление
Скидка
Бойлеры косвенного нагрева EBS-PU ( 1 змеевик) | [8 empty] | 0
| 15280 | Водонагреватель для бытовой воды, EBS-PU 150л с изоляцией | 150 |  | 969/600/900 (66 кг) | 23.3 | 1112 | 109298.48 | 109298.48
| 14597 | Водонагреватель для бытовой воды, EBS-PU 200л с изоляцией | 200 |  | 1232/600/600 (73 кг) | 27.9 | 1203 | 118242.87 | 118242.87
| 14596 | Водонагреватель для бытовой воды, EBS-PU 300л с изоляцией | 300 |  | 1697/600/600 (94 кг) | 37.2 | 1517 | 149105.93 | 149105.93
| 14599 | Водонагреватель для бытовой воды, EBS-PU 500л с изоляцией | 500 |  | 1783/750/750 (195 кг) | 55.8 | 2307 | 226755.03 | 226755.03
Бойлеры косвенного нагрева ESS-PU ( 2 змеевика)
ESS-PU | 14598 | Водонагреватель для бытовой воды, ESS-PU 300л с двумя теплообменниками и изоляцией | 300 |  | 1697/600/600 (114 кг) | 23+37 | 1703 | 167387.87 | 167387.87
| 14971 | Водонагреватель для бытовой воды, ESS-PU 500л с двумя теплообменниками и изоляцией | 500 |  | 1783/750/750 (215 кг) | 32+56 | 2446 | 240417.34 | 240417.34
Бойлеры косвенного нагрева TXS ( Увеличенная площадь змеевика)
TBD-BASIC | 30160 | TXS 160 Напольный водонагреватель с двумя теплообменниками | 155 |  | 1125х590х590(75кг) | 32 |  | 0 | 0
| 30200 | TXS 200 Напольный водонагреватель с двумя теплообменниками | 191 |  | 1320х590х590(88кг) | 52 |  | 0 | 0
| 30300 | TXS 300 Напольный водонагреватель с одним теплообменником | 276 |  | 1210х700х700(110кг) | 72 |  | 0 | 0
| 30500 | TXS 500 Напольный водонагреватель с одним теплообменником | 499 |  | 1800х750х750(197кг) | 90 |  | 0 | 0
| 31000 | TXS 1000 Напольный водонагреватель с одним теплообменником | 1000 |  | 2070x1000x1000 (274кг) | 133 |  | 0 | 0

## Активные аноды
Модель | Описание | Фото | Цена МРЦ, ЕВРО | ЦЕНА, RUB (курс ЦБ) | ЦЕНА дистриб, RUB (курс ЦБ)
Активные титановые аноды X410 и X520 для бойлеров с эмалевым покрытием и N520 для бойлеров из нержавеющей стали. Активный титановый анод защищает бойлер от коррозии с помощью электрохимической защиты: 1) Анод (из титана с оксидным покрытием) подключают к внешнему источнику питания (потенциостату) — тот подаёт слабый постоянный ток/ 2) Создаётся разность потенциалов между стенками бака (катод) и анодом. 3) Ток формирует на поверхности бака пассивный защитный слой и перенаправляет коррозионные процессы: электроны «блокируют» окисление металла бака. 4) Блок управления (потенциостат) автоматически регулирует силу тока в зависимости от условий — чтобы защита оставалась эффективной. Поскольку титан химически инертен и не расходуется в реакции, анод не разрушается и служит много лет. |  |  |  |  | В оглавление
Скидка
0
X410 | Активный титановый анод для эмалированых бойлеров X410 (до 500л) |  | 182 | 17888.78 | 17888.78
X520 | Активный титановый анод для эмалированых бойлеров X520 (до 2000л) |  | 211 | 20739.19 | 20739.19
N520 | Активный титановый анод для бойлеров из нержавеющей стали N520 (до 500л) |  | 211 | 20739.19 | 20739.19

## Теплоаккумуляторы
БУФЕРНЫЕ ЁМКОCТИ (производство РФ) | [5 empty] | В оглавление
Скидка %
0
Модель | Объем бака, л | Высота, мм | Диаметр без изоляции, мм | Вес нетто, кг | ЦЕНА, RUB | ЦЕНА Дистриб, РУБ с НДС
RBA-10300 | 300 | 1667 | 508 | 71 | 80511 | 80511
RBA-10500 | 500 | 1744 | 658 | 100 | 91945 | 91945
RBA-10750 | 750 | 1760 | 798 | 125 | 110806 | 110806
RBA-11000 | 1000 | 2274 | 798 | 160 | 126838 | 126838
RBA-11500 | 1500 | 2150 | 1000 | 240 | 189078 | 189078
RBA-12000 | 2000 | 2134 | 1200 | 266 | 221141 | 221141

## Бойлеры RMS
Серия | Модель | Описание | Объем, л | Фото | Мощность, кВт | Цена МРЦ, ЕВРО | ЦЕНА, RUB (курс ЦБ) | ЦЕНА дистриб, RUB (курс ЦБ)
Теплообменник
Бойлеры косвенного нагрева RMS это баки из специальной марки нержавеющей стали SUS304-2B. Автоматическая сварка со специальным электродом и обработкой металла, Разрешена горизонтальная транспортировка и штабелирование с сохранением заводской гарантии. Внешний кожух из специально обработанной стали (0,5мм), с надежным покрытием , В комплект поставки входят установочные ножки и термометр, Продукция сертифицирована по всем европейским стандартам качества (DIN, TUV, EAN, ISO и др.) | [7 empty] | В оглавление
Скидка
Бойлеры косвенного нагрева RMS (минимальный заказ от 24 шт*) | [7 empty] | 0
RMS | RMS0100 | Водонагреватель из нержавеющей стали RMS 100 | 100 |  | 18 | 418 | 41085.22 | 41085.22
| RMS0120 | Водонагреватель из нержавеющей стали RMS 120 | 120 |  | 26 | 475 | 46687.75 | 46687.75
| RMS0150 | Водонагреватель из нержавеющей стали RMS 150 | 150 |  | 26 | 549 | 53961.21 | 53961.21
| RMS0200 | Водонагреватель из нержавеющей стали RMS 200 | 200 |  | 26 | 622 | 61136.38 | 61136.38
| RMS0300 | Водонагреватель из нержавеющей стали RMS 300 | 300 |  | 38 | 823 | 80892.67 | 80892.67
* не складской ассортимент, условия поставки уточняйте у партнеров